热电厂6kV河边I、II回路线路维护运行

项目询价采购招标公告

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂6kV河边I、II回路线路维护运行项目现准备实施，通过询价的方式招标，欢迎有意者前来递交报价响应文件。

- 工程概况：

我公司今年组织人员对6kV河边I、II回路进行了安全巡线，发现线路杂草丛生，树木已和线路接近，有的藤蔓已绕上架空线及拉线，有极大的安全隐患，建议马上进行扫障；另发现河边I回路至卤水净化2#电杆露筋严重，必须更换。为了消除隐患，使公司6kV线路稳定运行，特通过比价招标确定6kV河边I、II回路线路维护运行项目中标单位。

1、项目名称：6kV河边I、II回路线路维护运行项目

2、招标控制价： 66050 元

3、施工内容：

我公司联合第三方施工人员再次巡线检查，以下为线路维护运行急需处理的问题：

1、砍伐乔木：20cm：250棵；30cm：60棵；40cm：30棵。

2、砍挖灌木丛及根：1000m*2=2000m2

3、导线维护：1000m*6=6000m（Ⅰ、Ⅱ回路导路整体下垂处理含导线解搭头2组）

4、拉线更换：6根

5、φ190-12m电杆更换：1根

施工材料表清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砍伐乔木 | 20cm | 棵 | 250 |  |  |  |
| 2 | 砍伐乔木 | 30cm | 棵 | 60 |  |  |  |
| 3 | 砍伐乔木 | 40cm | 棵 | 30 |  |  |  |
| 4 | 砍挖灌木丛及根 |  | 米 | 2000 |  |  |  |
| 5 | 临时保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 导线、瓷瓶维护 |  | km/单线 | 6 |  |  |  |
| 7 | 拉线更换 |  | 根 | 6 |  |  |  |
| 8 | 电杆组立 | φ190-12 | 根 | 1 |  |  |  |
| 9 | 解搭头 | 120 | 组 | 2 |  |  |  |
| 10 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台班 | 2 |  |  |  |
| 11 | 拆除电杆 |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 12 | 运输及机械费（含人员、材料和砍青树木运输费及油锯、割 草机机械费等） |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额大写 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：砍青扫障协调由招标方负责，如遇阻工事件，所产生的误工费由招标方承担。

- 1.如果在施工中，需要增加施工工程量，根据我方出具的书面通知，按照实际用量计算，增加的材料价格和施工的单价一样。

- 2.贵方需自带施工所需工器具，并负责施工所需措施。

- 4、施工工期： 招标人通知中标人进场施工之日起7天内完成（天气原因延后）。

- 5、资质要求：具备电力安装等相关专业资质，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

- 6、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、报价方式及要求：

1、该工程采用一次性报价机制，报价总金额均包含税金（增值税专用发票，税率：3%）。报价中已包含运费、税费等所有费用。

2、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、现场踏勘

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

四、比价评审方式

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供电力相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

五、报价资料递交地点和截止时间及比价方式

1、报价资料递送地点及截止时间：比价单位于2025年12月31 日9:30时前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂（可速寄）。

2、评定方式及时间：① 2025年12月31日 9:30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，② 2025年12月31日 9:30分由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

3、中标方确定后，招标人书面通知中标方签订施工合同和安全协议针对此次招标过程，招标前将在湘澧盐化有限责任公司官方网站公示，评标后公示此次评标结果，中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

六、付款方式

竣工验收款：竣工验收合格后，甲方向乙方支付至签约合同价款的90%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款100%的增值税专用发票（税率3%）。

质保款：留合同金额的10%作为质保金，质量保证期满一年后无质量问题无息付清。

七：其他

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

- 联系方式：杨先生  18973696387

- 热  电  厂

- 2025年 12 月25日

报价函

项目名称：    6kV河边I、II回路线路维护运行项目

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价（含税3%小写）：                   （人民币）

（含税3%大写）：                   （人民币）

报价单位（盖章）：

（签字）：

联系电话:

年   月   日