## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费
1.1.4 | 管理费 |  | 25.64
1.1.5 | 利润 |  | 16.81
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 8.18
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单-项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A1 |  | 拆除屋顶及侧面
1 | 010901001001 | 拆除塑钢瓦屋面 |  | m2 | 2508.046
2 | 010605002001 | 拆除墙面塑钢瓦 |  | m2 | 49.335
3 |  | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾外运5km，消纳费 | m3 | 13.016
4 | 010607003001 | 拆除钢檩条 |  | t | 18.357
5 | 010601001001 | 拆除钢网架 |  | t | 40.998
6 | 010607002001 | 拆除钢支撑 |  | t | 2.171
7 |  | 钢板天沟保护性拆除 |  | m | 97.5
8 | 010902005001 | 拆除屋面排水管 |  | m | 138
9 |  | 汽车转运1km以内 |  | t | 61.511
A2 |  | 辅助措施
10 |  | 22m平台作业升降车 |  | 台班 | 50
11 |  | 22m汽车式高空作业车 |  | 台班 | 5
A3 |  | 制作安装
12 | 010607002002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.型钢钢支撑，Q355材质; 2.钢构件市内运输5km | t | 1.643
13 | 010604001001 | 钢梁 | 1.制作与安装变截面异型H型钢梁，单体3t以内，Q355材质，具体型号详见图纸，采用双机抬吊安装构件; 2.钢梁构件市内运输5km | t | 40.471
14 | 010604001002 | 老钢梁加固 | 1.现有钢梁外包钢加固； 2.钢构件市内运输5km | t | 1.279
15 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.制作安装方钢钢柱，Q355材质，具体型号详见图纸，采用双机抬吊安装构件; 2.钢柱构件市内运输5km | t | 1.082
16 | 010607002003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.用镀锌钢管制作安装钢支撑，采用双机抬吊安装构件; 2.钢构件市内运输5km | t | 5.882
本页小计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010607002004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.用圆钢制作安装钢拉条，采用双机抬吊安装构件; 2.钢构件市内运输5km | t | 1.304
18 | 010506024001 | 花篮螺栓 | 1.螺栓种类:M20; | 套 | 50
19 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | t | 0.973
20 | 010506024002 | 不锈钢化学螺栓 | 1.螺栓种类:M16*190; | 套 | 104
21 | 010506024003 | 不锈钢化学螺栓 | 1.螺栓种类:M24*240; | 套 | 88
22 | 010506024004 | 高强度螺栓 | 1.螺栓种类:M20*70，10.9级; | 套 | 400
23 | 010607003002 | 玻璃钢钢檩条制作安装 | 1.型号：220*60*5; 2.钢檩条安装单体0.3t以内，采用双机抬吊安装构件; 3.钢檩条构件市内运输5km | t | 14.885
24 | 010607009001 | 钢板天沟 | 1.不锈钢天沟制作安装，不计主材 | m | 97.5
25 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.PSP塑钢专用防腐瓦3mm; | m2 | 2508.046
26 | 010605002002 | 钢板墙板 | 1.PSP塑钢专用防腐瓦3mm; | m2 | 49.45
27 | 010902005002 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:联塑PVC-U排水管∅250*6.2; | m | 28
28 | 010902005003 | 排水管弯头 | 1.联塑90°PVC弯头 De250 | 个 | 4
29 | 010902005004 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:联塑PVC-U排水管∅160*4; | m | 42
30 | 010902005005 | 排水管弯头 | 1.联塑90°PVC弯头 De160 | 个 | 6
31 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:304不锈钢角码; | t | 1.574
32 | 010506024008 | 双头螺栓带帽带垫 | 1.螺栓种类:M14*120，8.8级; | 套 | 1504
本页小计
合 计
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单-项目特征不分页)
表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A3 |  | 制作安装
1 | 011601001001 | 脚手架 | 1.钢管架 15m以内 双排 | m2 | 120
本页小计
合 计

## E.02.3 材料暂估单价及调整表
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额 (元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
3 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计
合 计
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.04.1 其他项目清单计价表
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 20000 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | —

## E.04.2 暂列金额明细表
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额 （元） | 确定金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
1 | 不可预见费
2
|  | - | - |  |  |  | -
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”， 并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## E.04.3 专业工程暂估价明细表
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注
|  | 含税价格 | 含税价格
|  | C1 | C2 | D=C2-C1
1 | 设计费 | 20000
2
3
4
5
6
7
8
—
本页小计 |  |  |  |  | —
合 计 |  |  |  |  | —
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## E.04.4 计日工表
表E.4.4 计日工表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [6 empty] | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定 数量 | 实际 数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) |  | 调整金额± （元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 机械
机械小计
总 计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编 制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## E.04.5 总承包服务费计价表
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  |  | A1 | B | C1 | A2 | C2 | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [7 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [7 empty] | 详见本标准表E.4.6
0
本页小计
合 计 |  |  | — | — |  | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B” ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2” ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [5 empty] | 第1页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 204935.754 |  |  | 人工系数:0.9471;
2 | 01050100003 | 钢丝绳 Φ4.5 | kg | 6.151
3 | 01050100004 | 钢丝绳 Φ8 | kg | 0.3
4 | 01050100005 | 钢丝绳 Φ12 | kg | 136.294
5 | 01090100001 | 圆钢 综合 | kg | 1382.24
6 | 01090100001~2 | 玻璃钢檩条 220*60*5 | kg | 15778.1
7 | 01190100006 | 热轧槽钢 Q235b 10#-16# | kg | 24.604
8 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 | kg | 1422.838
9 | 01210100031 | 角钢 （综合) | kg | 671.475
10 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 | kg | 1465.662
11 | 01290100003~3 | 304不锈钢 304不锈钢 | kg | 1668.44
12 | 01290100003~5 | 热轧钢板 综合 Q355 | kg | 42899.26
13 | 01290200001 | 热轧中钢板 综合 | kg | 671.475
14 | 02290500004 | 麻绳 | kg | 0.744
15 | 03010500097~11 | 高强螺栓带帽带垫 M20*70 M20*70 | 套 | 424
16 | 03010500097~15 | 花篮螺栓 M20 | 套 | 53
17 | 03010500097~7 | 双头螺栓带帽带垫 Φ14*120 | 套 | 1594.24
18 | 03010500110~3 | 304不锈钢化学螺栓 Φ16 M16*190 | 套 | 104
19 | 03010500114~1 | 化学螺栓带帽带垫 Φ24 M24*240 | 套 | 88
20 | 03010500154 | 六角螺栓带帽带垫 综合 | kg | 67.275
21 | 03010500229 | 螺栓 综合 | 套 | 338.564
22 | 03130100005 | 不锈钢焊条 A102 Φ3.2 | kg | 18.101
23 | 03130100006 | 低合金钢焊条 E43 系列 | kg | 124.907
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [5 empty] | 第2页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
24 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1687.309
25 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 70.985
26 | 03130200001 | 不锈钢焊丝 | kg | 32.175
27 | 03130200008 | 焊丝 Φ3.2 | kg | 77.039
28 | 03130200025 | 碳钢埋弧焊丝 | kg | 17.528
29 | 03130200031 | 自动焊丝 | kg | 534.217
30 | 03130300001 | 焊剂 | kg | 8.44
31 | 03130300002 | 自动焊剂 | kg | 704.195
32 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 5.7
33 | 03210900002 | 垫铁 综合 | kg | 103.758
34 | 03210900010 | 金属结构铁件 | kg | 297.219
35 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 982.73
36 | 03211300003 | 吊装夹具 | 套 | 0.831
37 | 05010100001 | 杉原木 | m3 | 0.056
38 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.744
39 | 05030700002 | 木材、方材、板材 | m3 | 0.062
40 | 05251500003 | 连接支板 | 只 | 2558.207
41 | 09050200018~1 | PSP塑钢专用防腐瓦3mm | m2 | 2659.796
42 | 13010900010 | 环氧富锌底漆 | kg | 44.046
43 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 6.72
44 | 14050100005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.756
45 | 14352300008 | 稀释剂 | kg | 3.532
46 | 14390700001 | 乙炔气 | kg | 9.029
47 | 14390700002 | 乙炔气 | m3 | 22.83
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [5 empty] | 第3页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
48 | 14390900001 | 氧气 | m3 | 81.662
49 | 14391900005 | 二氧化碳气体 | m3 | 51.136
50 | 14410100004 | 硅酮胶 300mL | 支 | 27.589
51 | 14410100005 | 硅酮胶 350g/支 | 支 | 1.95
52 | 17010500001~2 | 焊接钢管 综合 镀锌钢管 | kg | 6234.92
53 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 | kg | 77.904
54 | 17250200007~5 | PVC塑料排水管 dn250 PVC-U排水管∅250*6.2 | m | 29.512
55 | 17250200007~6 | PVC塑料排水管 dn160 PVC-U排水管∅160*4 | m | 44.268
56 | 18090700004 | PVC直通接头 De160 | 个 | 10.5
57 | 18090700004~1 | PVC直通接头 De250 | 个 | 7
58 | 18090700005~1 | PVC弯头 De250 | 个 | 4.04
59 | 18090700005~3 | PVC弯头 De160 | 个 | 6.06
60 | 18211300003 | 伸缩节 DN160 | 个 | 7.84
61 | 18313500009 | 彩钢堵头 | m2 | 283.409
62 | 33012100004 | 安全爬梯 | kg | 34.2
63 | 34070100001 | 安全绳 | m | 83.25
64 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 | m2 | 8.376
65 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg | 个 | 15.516
66 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg | 个 | 2.184
67 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg | 个 | 0.624
68 | 35031500009 | 脚手架底座 | 只 | 0.444
69 | 35130300001 | 千斤顶 | 台 | 0.831
70 | 88010300002 | 钢支架摊销 | kg | 6.767
71 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 13426.864
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [5 empty] | 第4页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
72 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 | 台班 | 9.768
73 | J3-20 | 汽车式起重机 提升质量(t) 10 大型 | 台班 | 16.898
74 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型 | 台班 | 1.329
75 | J3-23 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型 | 台班 | 14.508
76 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大型 | 台班 | 28.289
77 | J3-55 | 门式起重机 提升质量(t) 20 大型 | 台班 | 7.566
78 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 4.306
79 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型 | 台班 | 0.204
80 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中型 | 台班 | 1.572
81 | J4-11 | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型 | 台班 | 0.885
82 | J4-17 | 平板拖车组 装载质量(t) 20 大型 | 台班 | 1.971
83 | J4-32 | 轨道平车 装载质量(t) 10 中型 | 台班 | 11.981
84 | J5-7 | 电动双筒快速卷扬机 牵引力(kN) 50 小型 | 台班 | 0.033
85 | J5-26 | 平台作业升降车 提升高度(m) 22 中型 | 台班 | 50
86 | J5-28 | 汽车式高空作业车 提升高度(m) 21 大型 | 台班 | 5
87 | J7-29 | 立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中型 | 台班 | 0.083
88 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型 | 台班 | 8.775
89 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型 | 台班 | 6.105
90 | J7-57 | 刨边机 加工长度(mm) 9000 大型 | 台班 | 5.472
91 | J7-68 | 等离子切割机 电流(A) 400 小型 | 台班 | 1.986
92 | J7-78 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型 | 台班 | 2.197
93 | J7-79 | 型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型 | 台班 | 3.246
| 本页小计 |  | 元
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：热电厂西侧煤坪顶棚安全整改项目 标段： | [5 empty] | 第5页、共5页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
94 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 50.649
95 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型 | 台班 | 175.333
96 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 4.271
97 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小型 | 台班 | 3.686
98 | J9-35 | 二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型 | 台班 | 9.873
99 | J9-38 | 自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小型 | 台班 | 19.469
100 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型 | 台班 | 0.427
101 | J12-9 | 组合烘箱 小型 | 台班 | 56.189
102 | J12-39 | 栓钉焊机 小型 | 台班 | 18.8
103 | J12-41 | 电动扭力扳手 27×30 小型 | 台班 | 5.625
104 | J12-45 | 氧割设备 小型 | 台班 | 385.636
105 | JX001 | 其他机械费 | 元 | 1257.391
106 | QTFBC | 其他费补差 | 元 | 117.144
元
| 本页小计 |  | 元
| 合 计 |  | 元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。