# **热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目的询价采购招标公告**

湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目现准备实施，通过询价的方式招标，欢迎有意者前来递交报价响应文件。

1. **工程概况：**

热电厂现有脱硫塔两座（高度约70m），2020年投产，由于长期受到外界环境的侵蚀，塔体表面防腐层出现老化、大面积脱落等现象，严重影响了设备的安全稳定运行。为了延长脱硫塔的使用寿命，保证脱硫塔的安全稳定运行，避免因腐蚀造成的突发事故，现申请对脱硫塔外部进行防腐处理，并对内部进行检修。特通过询价采购招标确定脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目中标单位。

1. 项目名称：热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目
2. 招标控制价：①脱硫塔外部防腐工程 925271 元

 ②脱硫塔内部检修工程 270106 元

 总控制价：  **1195377**元

3、施工内容：

两台脱硫塔外部防腐（含楼梯、扶手、平台等）及防腐过程中发现的脱焊部分补焊。内部更换除雾器波纹板（S型）、喷嘴等部件，内部玻璃鳞片部分修补。具体内容见工程量清单。**注：石英砂的含量是按定额的3.35倍计取，结算是按实际石英砂数量结算。**

4、施工工期： 外部防腐可在平时生产时完成，内部检修招标人通知中标人进场施工之日起7天内完成。

5、资质要求：具备防水防腐保温专项资质、模板脚手架专项资质、环保工程专项资质、钢结构施工专业资质等；近三年50万以上类似工程业绩2个及以上，拥有营业执照、安全许可证等资质文件，施工人员具备高空作业证，单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

6、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场清理后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

**二、报价方式及要求：**

 **1、**该工程采用一次性报价机制，报价总金额均包含税金（增值税专用发票，税率9%）。报价中已包含运费、税费等所有费用。

2、根据招标人提供清单工程量，投标人编制详尽的投标报价单(含单价与总价)，按湖南定额软件智多星2022年版本。本工程不计取工程排污费；施工水、电由招标人提供。

3、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

**三、现场踏勘**

1、建议投标方对施工现场进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方向投标方提供的有关现场的资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

**四、比价评审方式**

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

 2、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

**五、报价资料递交地点和截止时间及比价方式**

 1、报价资料递送地点及截止时间：比价单位于2025年6月9 日9:00时前将资料递送至湖南省湘澧盐化有限责任公司热电厂（可速寄）。

 2、评定方式及时间：① 2025年6月9日 9:30时，湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司流程组织评审成员，② 2025年6月9日 9:30分由工作人员现场拆封各单位报价资料，评审组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果。③评委确定比价结果排名，取第一名的报价单位做为中标候选人。

 3、中标方确定后，招标人书面通知中标方签订施工合同和安全协议针对此次招标过程，招标前将在湘澧盐化有限责任公司官方网站公示，评标后公示此次评标结果，中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

**六、付款方式**

预付款：工程材料进厂后，甲方向乙方支付至签约合同价款的30%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款30%的增值税专用发票（税率9%）。

进度款：工程施工内部检修完成后，甲方向乙方支付至签约合同价款的50%；付款前，乙方向甲方提交签约合同价款20%的增值税专用发票（税率9%）

竣工验收款：竣工验收合格后，甲方向乙方支付至签约合同价款的75%;付款前，乙方向甲方提交签约合同价款25%的增值税专用发票（税率9%）。

结算款：最终结算金额以甲方公司监察审计部出具决算审计报告为准。乙方根据合同和发票在竣工验收结算完成后支付至工程结算款的97%。

 质保款：留结算金额的3%作为质保金，质量保证期满一年后无质量问题无息付清。

**七：其他**

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司热电厂。

联系方式：杨先生 18973696387

热 电 厂

2025年 5 月 30日

**报价函**

项目名称：热电厂脱硫塔外部防腐及内部检修工程项目

招标单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

投标单位名称：

项目报价（含税9%小写）： （人民币）

 （含税9%大写）： （人民币）

报价单位（盖章）：

 （签字）：

联系电话:

年 月 日